附件

危险化学品（含散装汽油）一体化联合检查发现的    问题和隐患清单

一、沙县乐华化工有限公司

1.只见剧毒品化学品、易制毒化学品安全管理制度目录，未见管理制度具体内容；

2.无储存经营，建议制定经营店应急演练计划，并要求开展应急演练；

3.经营点应配备消防器材。

二、福建沙县星火气体有限公司

1.主要负责人吴娟、罗燕明合格证书已过期，已报培训机构进行复审；

2.2017年只开展一次应急演练，未按规定开展两次应急处置演练；

3.未见可燃气体报警仪定期检查和报警登记台账；

4.无防火检查台账；

5.灭火器放置不符合规范要求，充装车间、乙烷、丙烷无人体静电消除设施；

6.动火作业未进行气体分析；

7.出入库台账安全检查记录填写不规范（部分人员未签字）；

8.未见对承包商作业人员培训教育和风险告知记录。

三、福建恒隆环保科技有限公司

1.未配备注册安全工程师；

2.应急器材未认真定期巡检、校验；

3.自查发现的一楼可燃气体报警仪显示器损坏尚未修复，未见可燃气体定期校验记录；

4.无危化品装卸车查验制度，危化品装卸车查验台账查验人未签字；

5.公司名称变更后相关管理制度未及时变更；

6.部分容器未设置危险废物识别标识。

四、福建省沙县九环燃气有限公司

1.该公司未在一体化系统平台登记；

2.罐区、充装车间工具非防爆，一名工人穿拖鞋；

3.可燃气体报警仪未定期进行检验和标定；

4.罐区一具灭火器超压。

五、沙县长顺汽车运输有限公司

1.未按公司现有组织机构和承运货品修订制度；

2.车辆技术档案、管理台账未登记；

3.车辆管理制度未明确车辆维护各环节要求；

4.未建立设备设施查验跟踪台账，未建立轮胎检测更换制度；

5.专项培训计划应补充完善；

6.未针对货品特性和风险源完善应急预案，风险源辨识未针对货物排查，应急预案演练每年仅开展一次。