重大安全隐患和严重安全生产违法违规行为曝光表

2020年7月

| 序号 | 生产经营单位（个人） | 存在重大安全隐患问题和严重安全生产违法违规行为 | 已被实施查处或管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三明市梅列区家家便利店 | 未经许可经营烟花爆竹制品。 | 1.没收非法经营的烟花爆竹；2.处人民币2万元罚款。 |
|  | 三明市梅列区宏跃兴食品商行 | 未经许可经营烟花爆竹制品。 | 1.没收非法经营的烟花爆竹；2.处人民币2万元罚款。 |
|  | 福建省三明汇恒工贸有限公司（梅列区） | 使用无特种作业证人员从事电焊作业。 | 1.责令限期改正；2.罚款人民币0.5万元整的行政处罚。 |
|  | 福建省三明华丰机械有限公司（梅列区） | 使用无特种作业证人员从事电焊作业。 | 1.责令限期改正；2.罚款人民币0.5万元整的行政处罚。 |
|  | 三明市梅列区双江采石场 | 未采用自上而下分层顺序开采。 | 1.责令暂时停产停业；2.警告；3.罚款人民币1万元整的行政处罚。 |
|  | 三明市梅列区东泉大厦 | 1.火灾自动报警系统瘫痪；2.自动喷水灭火系统瘫痪；3.消防车通道被堵塞。 | 区政府挂牌督办。 |
|  | 福建省三明市西城机械铸钢有限公司（梅列区） | 未定期对吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件进行探伤检查。 | 区安办挂牌督办，责令限期改正。 |
|  | 福建三明杭萧钢构有限公司（梅列区） | 喷漆室内部分可燃气体报警设置损坏，且未规范设置防爆电气设备设施。 | 区安办挂牌督办，责令限期改正。 |
|  | 福建三明华油仓储有限责任公司（梅列区） | 1.特殊作业票填写不规范；2.油库未配备仪表专业人员，仪表系统未定期检测。 | 区安办挂牌督办，责令限期改正。 |
|  | 福建沈榕建设有限公司（梅列区） | 对塔机作业管理不到位导致发生生产安全事故，造成1人死亡。 | 1.市安委会对事故挂牌督办；2.区领导对企业负责人约谈；3.区政府对事故组织开展调查。 |
|  | 三明三虎环保科技有限公司（梅列区） | 该公司于2020年5月22日下午16时2分许，厂区内发生一起死亡1人的机械伤害事故。 | 已立案查处 |
|  | 福建鑫瑞益物资贸易有限公司（梅列区） | 2020年4月8日陈福星驾驶闽GA2036货车（该货车所有人为福建鑫瑞益物资贸易有限公司）在秀里线实施严重超载违法行为（车货总重达114.935吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 三明市金璐木业有限公司（梅列区） | 1台燃煤锅炉不符合环保要求，未进行改造。 | 市市场监督管理局对该公司锅炉依法进行查封。 |
|  | 陈婷丽（3504811998****3028） | 2020年5月14日王世权驾驶闽G67073货车（该货车所有人为陈婷丽）在山深线2218公里实施严重超载违法行为（车货总重达108.14吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 三明市富鑫化工运输有限公司（三元区） | 道路交通违法违章行为较多。 | 已经通报、约谈，并落实整改。 |
|  | 三明市环宇联运有限公司平安分公司（三元区） | 部分车辆动态监控设备老旧。 | 已要求落实整改（已联系设备厂家近期更新）。 |
|  | 三明市农鑫农业发展有限公司（三元区） | 生产原料、产品易燃，消防安全通道缺失。 | 已列入区红色隐患，推进整改。 |
|  | 福建信义鼎建筑工程有限公司（三元区） | 三元区住建局质安站对三明市力建洗涤有限公司2#车间项目进行双随机检查，福建信义鼎建筑工程有限公司未按时反馈。 三明市力建洗涤有限公司2#车间 三明市力建洗涤有限公司2#车间 三明市力建洗涤有限公司2#车间 三明市力建洗涤有限公司2#车间 三明市力建洗涤有限公司2#车间 | 已停工整顿。 |
|  | 三明市力建洗涤有限公司（三元区） | 三元区住建局对三明市力建洗涤有限公司2#车间项目进行双随机检查，三明市力建洗涤有限公司未牵头组织整改。 | 已停工整顿。 |
|  | 三明市富鑫化工运输有限公司（三元区） | 道路交通违法违章行为较多。 | 已通报、约谈，并要求落实整改。 |
|  | 三元区沫渣渣广告设计服务部 | 2020年4月15日郭春全驾驶闽G61252货车（该货车所有人为三元区沫渣渣广告设计服务部）在205国道过境线实施严重超载违法行为（车货总重达106.92吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 宏润精密铸造有限公司（永安市） | 购买使用易制爆危险化学品未向公安机关备案。 | 罚款0.2万元。 |
|  | 龙岩市吉顺汽车运输有限公司 | 存在车辆超限超载运输违法行为，总质量达100吨以上。 | 责令立即整改，行政处罚0.5万元。 |
|  | 福建省三明协达物流有限公司 | 存在车辆超限超载运输违法行为，总质量达100吨以上。 | 责令立即整改，行政处罚0.5万元。 |
|  | 滴滴出行科技有限公司福建分公司 | 存在提供的服务车辆非法营运行为，服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》。 | 永安市交通局责令立即整改，行政处罚1.5万元。 |
|  | 永安市安砂非金属矿有限责任公司金狗岩水泥用灰岩矿 | 未如实记录安全生产培训。 | 如实记录安全生产培训档案并处罚1.5万。 |
|  | 福建省永安乾坤硅业有限公司小陶镇寨中村矮寨化肥用石英岩矿1号采场 | 未设置爆破警示标志。 | 按照要求设置爆破警示标志并处罚1.5万。 |
|  | 永安市余洪英劳动服务队 | 使用经检验检测判为不合格且限期未整改的特种设备。 | 已下达监察指令书，正在整改中。 |
|  | 永安市诚上置业有限公司 | 使用超期未检特种设备。 | 已督促使用单位变更登记并申报检验。 |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 2020年5月20日，永安市公安局民警在对中铁十七局西洋镇吉岭村将军寨隧道进口隧道内的爆破作业点检查时，发现在无安全员在现场的情况下，爆破员、爆破工程技术人员仍然进行爆破作业，违反国家有关标准和规范实施爆破作业。 | 罚款30万元。 |
|  | 永安市路丰运输有限公司 | 2020年5月21日赖世增驾驶闽G38015货车（该货车所有人为永安市路丰运输有限公司）在梅列区小蕉连接线实施严重超载违法行为（车货总重达100.7吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 永安市万鑫物流有限公司 | 2020年5月14日汤生明驾驶闽G51970货车（该货车所有人为永安市万鑫物流有限公司）在山深线2217公里实施严重超载违法行为（车货总重达102.73吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 永安市众恒物流有限公司 | 2020年4月15日廖昌梓驾驶闽G68655货车（该货车所有人为永安市众恒物流有限公司）在205国道过境线实施严重超载违法行为（车货总重达118.53吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 福建安砂建福水泥有限公司曹田矿区水泥用灰岩矿（永安市） | 未如实记录安全教育培训情况。 | 已罚款1.9万元。 |
|  | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂曹岩矿区水泥用灰岩矿（永安市） | 生产安全事故应急预案未评审，未如实记录隐患排查治理情况。 | 已罚款2.98万元。 |
|  | 永安市五联炭业有限公司 | 蒸煮池未设防护措施。 | 限期整改。 |
|  | 福建天润植物纤维科技有限公司（永安市） | 引风电机未装防护罩。 | 限期整改。 |
|  | 明溪县金鹰大酒店 | 1.场所内疏散楼梯未设置封闭楼； 2.场所内三、四层仅以一个安全出口； 3.场所内疏散楼梯间采用木质可燃材料装修构成重大火灾隐患。 梯间，②场所内三、四层仅以一个安全出口，③场所内疏散楼梯间采用木质可燃材料装修 | 县应急局、县消防救援大队提请县政府挂牌督办，要求该企业8月20 日之前完成整改，目前该企业问题隐患整改中。 |
|  | 明溪县绍文采石场 | 特种作业人员未持证上岗。 | 行政处罚3万元。 |
|  | 福建明溪昕辰科技有限公司 | 未建立资金使用专项制度。 | 行政处罚0.8万元。 |
|  | 明溪县盖洋中源永诚加油站 | 未如实记录隐患排查治理记录。 | 行政处罚1万元。 |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 2020年5月8日，明溪县公安局民警在对明溪县兴泉铁路项目西家山隧道2#斜井民爆物品使用点进行检查时，发现该西家山隧道2#斜井民爆物品使用点存在违反标准实施爆破作业行为。 | 罚款25万元。 |
|  | 清流县冠裕食品有限公司 | 使用未经检验的特种设备。 | 封存特种设备，责令整改。 |
|  | 清流县九湖加油站 | 变更主要负责人，逾期未提出书面变更申请。 | 任命主要负责人提出书面变更申请。并处罚款人民币0.5万元。 |
|  | 三明信达装配式构件制造有限公司（清流县） | 使用未经检验的特种设备。 | 封存特种设备，立案调查，并处罚款人民币4万元。 |
|  | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 1、未设置疏散指示标志和应急照明； 未设置室外消火； 2号厂房出口使用可燃材料装修； 4、疏散出口设置卷帘门。 | 下发限期责任改正通知书，指导其填写防火巡查记录，并处罚款3.66万元。 |
|  | 福建省永福化工有限公司（清流县） | 拒不执行安全监管部门依法下达的安全监管指令。 | 给予警告，并处罚款人民币2.5万元。 |
|  | 清流县睿凯燃料有限公司 | 叉车驾驶员叉车证过期，且存在现场作业行为。 | 责令无资质人员停止叉车作业，并处罚款3万元。 |
|  | 福建畅发建设工程有限公司 | 2020年5月27日，在福建三明南方水泥有限公司公司绿化景观提升工程现场发现正在从事电气焊1名作业人员未按规定经专门的安全生产作业培训并取得相应的资格，上岗作业。 | 已行政处罚0.99万 |
|  | 清流县龙祥大厦 | 1、地下一层消火栓泵主泵能启动，备用泵不能启动；2、地下一层喷淋泵主、备用都不能启动；3、消火栓泵和喷淋泵启动柜均发霉、腐蚀厉害；4、地下一层的排烟风机全部损坏，室内消火栓和喷淋无水，消防手动报警按钮、远程启泵按钮，声光报警器、消防广播都无法消防联动；5、一楼消防控制室无电源，消防联动设备损坏，已无法启动；6、一至三楼商业部分室内消火栓和喷淋无水，消防手动报警按钮、远程启泵按钮、声光报警器、消防广播都无法消防联动；7、住宅部分室内消火栓无水，消火栓远程启泵无法实现，自动消防报警无法联动，消防水带已全部过期。 | 已被列为督办整改单位。 |
|  | 福建省清流县兴顺运输有限公司 | 1.企业主体责任落实不到位；2.不符合安全生产条件。 | 已下发整改通知书。 |
|  | 四川中泰鸿业建设工程有限公司 | 2020年5月27日,在福建三明南方水泥有限公司生料辊压技改项目吊装作业现场四川中泰鸿业建设工程有限公司作业人员未落实安全措施，吊装作业时下方有人作业，未安排专人现场安全管理。 | 已处罚2.9万 |
|  | 三明市宁化县永昌房地产开发有限公司 | 工程项目已停工，外架未拆除，存在较大安全隐患 | 已发出整改通知书（已整改）。 |
|  | 福建省翠城建设工程有限公司（宁化县） | 工程项目已停工，外架未拆除，存在较大安全隐患 | 已发出整改通知书（已整改）。 |
|  | 三明华瑞房地产开发有限公司（宁化县） | 建筑外架无人维护，存在较大安全隐患。 | 已发出整改通知书（正在整改）。 |
|  | 福建省安立信实业集团有限公司（宁化县） | 建筑外架无人维护，存在较大安全隐患。 | 已发出整改通知书 （正在整改）。 |
|  | 宁化玖伍商业管理有限公司 | 使用超期未检特种设备。 | 已下达监察指令书，正在整改中。 |
|  | 立泓（福建）置业有限公司（宁化县） | 开发建设的客家美食城存在未经消防验收擅自投入使用，并存在隐患。 | 已罚款14.84万元，2020年6月制定整改方案。 |
|  | 张新容（3504241976****0314） | 闽G-S2000车辆违法超限运输（总质量超限）可解体物品。 | 驾驶人记6分并罚款500元。 |
|  | 伊强（3504241976****0915） | 闽G-UG286车辆违法超限运输（总质量超限）可解体物品。 | 驾驶人记6分并罚款500元。 |
|  | 赖日恩（3504231975****5510） | 赣K-52328车辆违法超限运输（总质量超限）可解体物品。 | 驾驶人记6分并罚款500元。 |
|  | 宁化县新桥红黄蓝幼儿园 | 1.屋面三层以上位置设置儿童活动场地；2.儿童活动室、文体室楼板建筑耐火等级未达到二级。 | 已查处。 |
|  | 宁化县石磊矿业有限公司安远萤石矿 | 地下矿山未实行机械通风。 | 责令停产停业。 |
|  | 晟大富贵世家B区（建宁县） | 1、地下室疏散指示标志损坏，破坏率100%；2、室内消火栓无水，无法远程启泵；3、火灾自动报警系统未保持完好有效；4、火灾自动灭火系统未保持完好有效；5、地下室防排烟系统未保持完好有效；6、消防控制室上锁，主机故障且无人值班。 | 已列为重大火灾隐患。 |
|  | 建宁县市场服务中心（建宁省际边贸综合市场） | 1、室内消火栓未保持完好有效且室内消火栓箱锁闭；2、火灾自动灭火系统未保持完好有效，属于停用状态；3、火灾自动报警系统未保持完好有效，属于停用状态；4、消防控制室锁闭，控制柜属于停用状态；5、应急照明灯具损坏率大于50%。 | 已列为重大火灾隐患。 |
|  | 福建闽通长运股份有限公司建宁分公司（闽GY8559） | 客车（闽GY8559）2020年5月21日03时21分上高速行驶被抓拍，违反“客运车辆凌晨2时至5时停止运行”的规定。 | 已督促企业加强驾驶员安全教育，统一组织驾驶员参加相关部门组织的安全培训。 |
|  | 建宁县溪源鸿运加油站 | 1.离公路近；2.毗邻祠堂，受燃放鞭炮威胁。 | 已注销危化经营许可证。 |
|  | 建宁县伊家伊顺加油站 | 1.离公路近；2.离地质灾害点近。 | 已注销危化经营许可证。 |
|  | 泰宁县福鑫爆破服务有限公司 | 2020年6月17日，城关派出所民警对福鑫爆破服务有限公司例行检查时发现民爆物品登记台账数量与手持机系统数量以及实地核实数量均不一致，经进一步的调查发现仓管员未如实将使用的民用爆炸物品品种、数量和流向信息录入手持机系统。 | 已立案。 |
|  | 泰宁县龙湖喇叭口加油站 | 散装汽油视频监控无录像功能。 | 责令限期整改，通过更换存储器，实现录像存储功能,并处罚款1.3万元。 |
|  | 泰宁县上青酒业有限公司 | 消防设施未保持完好有效。 | 已立案查处，责令限期整改。 |
|  | 泰宁县创信木业有限公司 | 厂房破旧，消防通道不畅，场地混乱，生产车间未配备灭火器等安全隐患，整改不到位。 | 限期整改。 |
|  | 泰宁县宏达木业有限责任公司 | 厂房破旧，厂房局部地基不牢，用电线路老化，生产车间未按标准配备灭火器等安全隐患，整改不到位。 | 限期整改。 |
|  | 福建省源华新型材料有限公司（泰宁县） | 消防设施设置不符合标准。 | 已立案查处，由于该场所不配合执行处罚，已申请法院强制执行。 |
|  | 邓日勤（身份证号：3504291967****6011） | 伪造、买卖、租借、冒租借、冒用船舶检验证书。 | 行政处罚1.5万元并责令停航行。 |
|  | 朱健（身份证号：3057811989****6410） | 未取得出租汽车客运经营资格从事出租汽车经营。 | 行政处罚1.3万元并责令停止营运。 |
|  | 福建万科药业有限公司（将乐县） | 氨储存仓库不符合要求：与车间A间距不足；仓库耐火等级不够；液氨储存区与冷冻机房未用防火墙隔离；液氨储存区有毒气体检测仪数量不足；液氨储存场所无通风设施，需与氨气浓度检测报警联锁。 2、氨基乙醇缩二甲醛生产装置存在的问题：未安装液氨紧急切断联锁系统；冷却水未接入紧急切断系统。 | 责令停止生产氨基乙醇缩二甲醛。 |
|  | 将乐县高唐琼伟超市 | 未设置室内消火栓；未按要求设置自动喷水和自动报警系统。 | 已列为重大火灾隐患单位。 |
|  | 福建金牛水泥有限公司白莲铁岭水泥用灰岩矿（将乐县） | 无地形地质图、防排水系统及排水设备布置图。 | 已约谈。 |
|  | 将乐县祥和竹制品厂 | 隐患整改不及时。 | 已管控。 |
|  | 将乐县兴宏达木业有限公司 | 隐患整改不及时。 | 已管控。 |
|  | 将乐安信煤业有限公司 | 2020年4月3日，未如实按照规定建立出入库检查、登记制度或者收存和发放民用爆炸物品，致使账物不符。 | 罚款20万元。 |
|  | 福建省科源新型材料有限公司（将乐县） | 使用普通运输车辆运输危险品（高温铝液），存在碰撞外溢爆炸风险。 | 已发出责令改正通知书，责令立即纠正；加强金源大桥至洋布路口执法巡查力度。 |
|  | 三明市明盛物流有限公司（沙县） | 2020年5月22日15时45分许，三明市明盛物流有限公司驾驶员周建忠驾驶闽G69359号重型半挂牵引车行驶至三明至沙县快速通道沙县新城隧道距隧道出口100m处时，因操作不当发生一起道路运输事故，造成3人死亡及车辆损坏。 | 事故正在调查中。 |
|  | 福建洁然环保科技有限公司（沙县） | 该公司于2020年5月11日17时9分左右，在福建省青山纸业股份有限公司6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放技改项目静电除尘系统及气力输灰系统改造项目施工工地，发生一起死亡1人的起重伤害事故。 | 已立案查处。 |
|  | 沙县明宇物流有限公司 | 2020年5月23日郭盛穹驾驶闽GA3167货车（该货车所有人为沙县明宇物流有限公司）在306省道实施严重超载违法行为（车货总重达113.81吨）。 | 驾驶人记6分，处罚1500元。 |
|  | 三明市顺畅运输有限责任公司（尤溪县） | 该公司押运员苏志煌未取得从业资格证，押运闽G51876车辆运输燃料油；存在重大安全隐患问题（使用不符合安全技术规范要求特种设备）。 | 罚款5万元；已下达特种设备安全监察指令书，正在整改中。 |
|  | 福建尤溪禾竹工艺有限公司 | 未安装火花探测报警装置，未制定粉尘清扫制度。 | 限期整改。 |
|  | 三明市屹泰竹业有限公司（尤溪县） | 除尘系统无控爆措施，砂光机未安装火花探测装置，未制定粉尘清扫制度。 | 限期整改。 |
|  | 尤溪县金艺竹木制品有限公司 | 砂光机未设置火花探测报警装置，未制定粉尘清扫制度。 | 限期整改。 |
|  | 福建省尤溪县乐居物业管理有限公司 | 堵塞消防车通道（在消防车通道口设置铁柱）。 | 罚款人民币0.5万元。 |
|  | 尤溪县泰森木业有限公司 | 1、消防车道设计不符合标准；2、占用防火间距（用雨棚链接）；3、喷漆车间未采取防火分隔；4、厂房未设置疏散指示标志、应急照明；5、室外消火栓没水；6、未设置室内消火栓。 | 对尤溪县泰森木业有限公司罚款人民币6.03万元的行政处罚。 |
|  | 尤溪县洋中镇后楼加油站 | 前后有三笔散装汽油销售未如实完整地在散装汽油销售实名登记系统登记相关信息案。 | 对单位处罚1.1万元；对主要负责人高思峰处罚0.1万元。 |
|  | 大田县和顺竹业有限公司 | 安全生产管理机构不健全、安全生产管理制度不健全。 | 已停厂。 |
|  | 大田县市场服务中心 | 1.消防车道被占用； 2.自动喷水灭火系统不能正常运行； 3.火灾自动报警系统不能正常运行； 4.消防水泵不能正常联动控制。 | 已处罚，政府挂牌督办。 |
|  | 大田县大昌隆健身会所有限公司 | 1.自动喷水灭火系统不能正常运行； 2.火灾自动报警系统不能正常运行； 3.消防水泵不能正常联动控制。 | 已立案。 |
|  | 福建省福万佳超市有限公司大田分公司 | 1.自动喷水灭火系统不能正常运行； 2.火灾自动报警系统不能正常运行； 3.消防水泵不能正常联动控制。 | 已立案。 |
|  | 大田县广平镇铭溪村桂花缘游泳池 | 游泳池未办理《高危险性体育项目经营许可证》。 | 关停。 |
|  | 大田县石牌镇京程村游泳池 | 游泳池未办理《高危险性体育项目经营许可证》。 | 关停。 |
|  | 福建卫斯特环保科技有限公司（大田县） | 2020年6月2日在该公司的拆迁厂房发生高空坠落事故。 | 已责令停业整改。 |
|  | 大田县广福矿业有限公司湖美大尤选矿厂 | 库内排水斜槽低于滩面，盖板用水泥浇筑，汛期影响泄洪安全。 | 已责令限期整改。 |
|  | 大田县俊杰物流有限公司 | 企业连续两年违反超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。 | 责令停业整顿7日（自2020年7月6日至12日止）。 |
|  | 大田县海鑫矿业有限公司龙凤场硫铁矿 | 使用淘汰禁用设备。 | 责令立即停止使用。 |
|  | 大田县建设有色金属矿考垄矿井 | 未公示领导带班下井月度计划完成情况。 | 已罚款4万元。 |
|  | 福建省大田县新岩水泥股份有限公司中洋石灰石矿梅列矿井 | 未按设计组织生产建设。 | 责令立即停止作业。 |